## 照度（教室） (2)
採光及び照明の環境検査報告書
検査日時： 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分
学校名： | [10 empty] | 担当職員名： | [9 empty] | ㊞
学校薬剤師名： | [10 empty] | 学校長名： | [9 empty] | ㊞
測定教室 | [8 empty] | 照明器具の故障 | [5 empty] | 無 | ・ | 有 |  | ( 本)
黒板色彩 |  |  |  | 緑・その他 |  |  |  |  | 照明器具の清掃状況 | [7 empty] | 適 |  | ・ | 不適
ｶｰﾃﾝ等の有無 |  |  |  |  | あり （ 白 ・ 緑 ・ その他 ） | [12 empty] | ・ | なし
カーテン |  |  |  |  | 開 （ 全部 ・ 一部 ） | [12 empty] | ・ | 閉
光を妨害するもの |  |  |  |  | あり （ 構造物 ・ 樹木 ・ 山 ・ その他 ） | [12 empty] | ・ | なし
黒板面照度 |  |  |  |  | ※垂直面照度を測定する | [6 empty] | 机上面照度 |  | ※児童生徒等の机上にて測定する
[8 empty] | 30cm | [11 empty] | 1m
[9 empty] | 10cm | [12 empty] | 1m
[9 empty] | □ | [12 empty] | □
[9 empty] | 窓側 | [12 empty] | 窓側
[9 empty] | □ | [12 empty] | □
[9 empty] | 廊下側 | [12 empty] | 廊下側
|  | 最大照度 |  |  | 最小照度 |  | 最大：最小 | [5 empty] | それぞれ9カ所の照度を測定して空欄に記録し、
黒板 | [8 empty] | : | 1 |  |  | 最大と最小の比を計算して左表に記入
教室 | [8 empty] | : | 1
照度
[6 empty] | 判 定 基 準 | [12 empty] | 判 定
教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lxとする。また、教室及び黒板の照度は500lx以上であることが望ましい | [18 empty] | 適・不適
教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20：1を超えないこと。また、10：1を超えないことが望ましい | [18 empty] | 適・不適
コンピューターを使用する教室等の机上の照度は、500～1000lx程度が望ましい。 | [18 empty] | 適・不適
ＴＶ又はＰＣ画面の垂直面照度は、100～500lx程度が望ましい | [18 empty] | 適・不適
まぶしさ
[6 empty] | 判 定 基 準 | [12 empty] | 判 定
教室内の児童生徒から見て、黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源（昼光の場合は窓）がないこと | [18 empty] | 適・不適
見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと | [18 empty] | 適・不適
見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピューター等の画面に映じていないこと。 | [18 empty] | 適・不適
指導・ 助言 |  |  | □ | 照度が不足しているため増灯、もしくは採光・照明について適切な措置を講じる必要がある。
|  |  | □ | 暗くなった光源や消えた光源を直ちに取り替えること。
|  |  | □ | 直射日光が入る窓やまぶしさを起こす光沢は、適切な方法を考え、防ぐことが必要である。